## Naslovna
Troškovnik elektroinstalacija
Investitor: | Općina Čeminac Ulica Matije Gupca 1,31325 Čeminac OIB: 00397407
Građevina: | Kuća Oproštaja Grabovac, 31325 Čeminac k.č.br. 395, k.o. Grabovac, Ulica Zlatka Kovača
Broj projekta i mape: | 020/18
Mjesto i datum: | Osijek, veljača 2018. god.
NAPOMENE:
Stavke radova obuhvaćaju montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje. Pri izradi ponude obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte u projektu. Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i tendera, obratiti se PROJEKTANTU PRIJE DAVANJA PONUDE. Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu isporučiti investitoru u 3 primjerka i na elektronskom mediju. Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne dužine trase. Ponuditelj radova mora ponuditi sve stavke iz ovog tendera, osim određenih stavki dobave materijala na kojima je naznačeno da ih dobavlja investitor. Ukoliko ponuditelj za neke od stavki predlaže alternativu, to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti. Oznake razdjelnih ormara izvesti na plastičnoj graviranoj pločici, kao i sve natpise na vratima.
Projektant: Zlatko Galić, dipl.ing.el.

## Sadržaj
Troškovnik elektroinstalacija
Investitor: | Općina Čeminac Ulica Matije Gupca 1,31325 Čeminac
Građevina: | Kuća Oproštaja Grabovac, 31325 GRABOVAC k.č.br. 395, k.o. Grabovac, Ulica Zlatka Kovača
Broj projekta i mape: | 020/18
Mjesto i datum: | Osijek, ožujak 2018. god.
Sadržaj:
1. Razvodni ormari jake struje 2. Elektroinstalacije jake struje 3. Rasvjeta 4. Elektroinstalacije slabe struje 5. Instalacije sustava zaštite od udara munje i izjednačenja potencijala 6. Rekapitulacija

## 1. Razvodni ormari
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1. | RAZVODNI ORMARI JAKE STRUJE
1 | GLAVNI RAZVODNI ORMAR GRO
| tropolni minijaturni prekidač 40A, 10 kA | kom | 1
| jednopolni minijaturni prekidač 16A, C karakteristike, 10 kA | kom | 4
| jednopolni minijaturni prekidač 10A, C karakteristike, 10 kA | kom | 1
| sabirnice, kabelske obujmice, uvodnice, šine za montažu elemenata, redne stezaljke, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kom | 1
| GLAVNI RAZVODNI ORMAR GRO UKUPNO | komplet | 1
1. | RAZVODNI ORMARI JAKE STRUJE UKUPNO: |  |  |  | 0

## 2. Jaka struja
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
2. | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE
1 | Izrada fiksnog monofaznog izvoda za klimatizaciju | kom | 2
2 | Izrada fiksnog monofaznog izvoda za rasvjetu | kom | 29
3 | Dobava, ugradnja i spajanje jednopolne instalacijske sklopke 2 modula 16A komplet sa montažnom kutijom, ukrasnim jednostrukim okvirom za dva modula i svim potrebnim priborom, boja po izboru Arhitekta/Investitora | kom | 6
4 | Dobava, ugradnja i spajanje izmjenične instalacijske sklopke 2 modula komplet sa montažnom kutijom, ukrasnim jednostrukim okvirom za dva modula i svim potrebnim priborom, boja po izboru Arhitekta/Investitora | kom | 2
5 | Dobava, ugradnja i spajanje serijske instalacijske sklopke 2 modula komplet sa montažnom kutijom, ukrasnim jednostrukim okvirom za dva modula i svim potrebnim priborom, boja po izboru Arhitekta/Investitora | kom | 2
6 | Dobava, ugradnja i spajanje priključnice 230V, 16A komplet sa montažnom kutijom, ukrasnim jednostrukim okvirom i svim potrebnim priborom, boja po izboru Arhitekta/Investitora | kom | 6
7 | Dobava, ugradnja i spajanje priključnice 230V, 16A 2 modula komplet sa montažnom kutijom, ukrasnim jednostrukim okvirom i svim potrebnim priborom, boja po izboru Arhitekta/Investitora | kom | 3
8 | Dobava, ugradnja i spajanje priključnice 230V, 16A sa zaštitnim poklopcem komplet sa montažnom kutijom, ukrasnim jednostrukim okvirom i svim potrebnim priborom, boja po izboru Arhitekta/Investitora | kom | 2
9 | Dobava, ugradnja na zid i spajanje instalacijskog pribora:
| ugradna razvodna kutija 78mm s poklopcem | kom | 10
| nadgradna razvodna kutija 78mm s poklopcem | kom | 1
| razvodna kutija 100x100 s poklopcem | kom | 10
| nadgradna kutija 100x100 s poklopcem | kom | 12
10 | Dobava i polaganje kabela u prethodno postavljene instalacijske cijevi ili kabelske police:
| NYY-J 5 x 10 mm² | m | 10
| NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 120
| NYM-J 3 x 2,5 mm2 | m | 120
| NYM-J 3 x 4 mm2 | m | 40
| NYM-J 7 x 1,5 mm2 | m | 30
| H07V-K 16 mm2 | m | 80
| H07V-K 6 mm2 | m | 100
11 | Dobava i polaganje plastičnih cijevi:
| CSS Ø 25mm | m | 150
| CSS Ø 32mm | m | 150
| CSS Ø 50mm | m | 15
12 | Isporuka i postavljanje djelomično u zid, djelomično u pod i zemlju plastične robusne fleksibilne cijevi za uvlačenje energetskih kabela promjera
| PEHD 110 mm | m | 15
| PEHD 50 mm | m | 20
13 | Isporuka, ugradnja u zid pod žbuku i spajanje instalacijskog pribora kutija za glavno izjednačenje potencijala komplet s povezivanjem metalnih masa i instalacija ( KPMO, PTM, plinska inst. vodovod i sl.) na sabirnicu glavnog izjednačenja potencijala (GIP) sa svim priborom (vodiči uračunati u stavci vodova) komplet | kom | 1
14 | Isporuka, ugradnja u zid pod žbuku i spajanje instalacijskog pribora kutija za dopunsko izjednačenje potencijala komplet s povezivanjem metalnih masa strojeva na kutiju za dopunsko izjednačenje potencijala (DIP) sa obujmicama i ostalim priborom (vod uračunat u stavci vodova) komplet | kom | 1
15 | Ispitivanje, podešavanje, mjerenje izdavanje mjernih protokola i puštanje u rad. | komplet | 1
2. | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE UKUPNO |  |  |  | 0

## 3. Rasvjeta
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
2. | RASVJETA
| Downlight svjetiljka, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata, pokrov od polikarbonata,Æ100mm | kom | 41
1. | Isporuka, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke sa LED izvorom svjetlosti, snaga svjetiljke 12W, 4000K, CRI>80, IP20, ukupni tok svjetlosti 900 lm Ponuđeno: ____________________________________________ | kom | 5
2. | Isporuka, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke (oblik TUBE) sa LED izvorom svjetlosti, snaga svjetiljke 6,2W, 3000K, Refleksija 60˚, IP23. Boja bijela Ponuđeno: ____________________________________________ | kom | 16
3. | Isporuka, montaža i spajanje stropne vanjske nadgradne svjetiljke sa LED izvorom svjetlosti, snaga svjetiljke 8,2W, 3000K, IP44, ukupni tok svjetlosti 820 lm, promjer 325mm, klasa zaštite 1, boja crna. Ponuđeno: ____________________________________________ | kom | 6
4. | Isporuka, montaža i spajanje nadgradne vanjske nadgradne svjetiljke sa LED izvorom svjetlosti, snaga svjetiljke 2x2,5W, 3000K, IP44, kut senzora 90˚ ,radius senzora 8m, ukupni tok svjetlosti 360 lm, promjer 325mm, klasa zaštite 1, boja antracit RAL 7016. Ponuđeno: ____________________________________________ | kom | 2
2. | RASVJETA UKUPNO |  |  |  | 0

## 4. LPS
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
4. | INSTALACIJE SUSTAVA ZAŠTITE OD UDARA MUNJE I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
1 | Dobava, polaganje i spajanje aluminijskog vodiča Ø8mm za prihvatnu mrežu na krovu | m | 75
2 | Dobava, polaganje i spajanje aluminijskog vodiča Ø8mm za odvode | m | 40
3 | Dobava, polaganje i spajanje plosnatog vodiča od nehrđajućeg čelika 30x3,5mm za temeljni uzemljivač | m | 65
6 | Dobava, postavljanje i spajanje križnog mjernog spoja za spoj trake od nehrđajućeg čelika koja je u funkciji trakastog uzemljivača i aluminijskog vodiča Ø8mm u funkciji prihvatnog voda na krovu i odvodima | kom | 22
7 | Isporuka i montaža odgovarajuće križne spojnice za međusobno spajanje aluminijskog vodiča Ø8mm | kom | 22
8 | Isporuka i montaža odgovarajuće križne spojnice za međusobno spajanje trake od nehrđajućeg čelika 30x3,5mm | kom | 20
9 | Dobava, postavljanje i spajanje krovnih nosača za krov za Al vodič 8mm, postavljanje svakih 0,8m | kom | 10
10 | Dobava, postavljanje i spajanje cijevnih obujmica za povezivanje odvodnih vodiča sa olukom za Al vodič 8mm, postavljanje svakih 1 m | kom | 10
11 | Povezivanje metalnih masa i instalacija građevine ( razvodni ormar, plinska inst. vodovod i sl.) na sabirnicu glavnog izjednačenja potencijala (GIP) sa svim priborom (vodiči uračunati u stavci vodova) komplet | kom | 10
12 | Označavanje, ispitivanja i mjerenja, izdavanje mjernih protokola i puštanje u rad. | komplet | 1
4. | INSTALACIJE SUSTAVA ZAŠTITE OD UDARA MUNJE I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA UKUPNO |  |  |  | 0
Jednopolna shema ROUx

## 5.Rekapitulacija
5. | REKAPITULACIJA | IZNOS (kn)
1. | RAZVODNI ORMARI JAKE STRUJE | 0
2. | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | 0
3. | RASVJETA | 0
4. | INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD UDARA MUNJE I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA | 0
| UKUPNO BEZ PDV-a: | 0
| PDV: | 0
| UKUPNO SA PDV-om: | 0
Jednopolna shema ROUx